山西忻州荣盛华府景观工程图纸疑问

- 南入口门卫及便利店内的电气是否在景观范围内，无此处详图。

回复：在景观范围。

- 雨污水管网是否在景观施工范围内。

回复：不在景观范围。

- 排水平面图中的青色线画的雨水井、收水口及管道是否在景观范围内。

回复：道路收水井及接入雨水井内管道在景观范围，管综中的雨污水管、井均不在景观范围内。

- 图纸JS-1-1中的“铺装井盖装饰”和“绿地井盖装饰”是小区内所有的井都需要景观装饰还是仅指景观单位施工的井才做。

回复：在景观范围。

- 堆地形所用土方及绿化种植土方是否由景观单位购买。

回复：堆地形所用土方及绿化种植土方在景观范围，总包负责根据建设单位指令将土方回填并压实度0.95至总平面规划标高。

- 南入口水景处的集水坑和其中的设备是否在景观范围内。

回复：在景观范围。

- 以下图中红色箭头所指为何种设施，是否在范围内，图纸无具体做法及说明。

回复：为采光井或设备，不在景观范围，需考虑绿化围合。

- 大区围墙范围外的绿化及地形塑造是否在本次景观范围内。

回复：在景观范围。

- 总包回填土方至地库顶板以上多少米？是否在景观范围？

回复：由总包负责根据建设单位指令将土方回填并压实度0.95至总平面规划标高，不在景观范围，景观计地形土和种植土。

- 10、关于回填土方超过地库顶板荷载标高的换填泡沫板是否不在景观范围内。

回复：需与招采沟通，暂定计入景观。

11、下沉广场台阶栏杆、下沉广场外圈栏杆是否在景观范围？是否在景观控制价范围？

回复：不在景观范围。