## 劳务报价汇总表4.10
山西荣盛忻州华府大区景观工程-劳务报价汇总表
序号 | 名称 | 基准价 | 上/下浮系数 | 上/下浮报价 | 备注
1 | 沥青路 | 508799.785
2 | 园区铺装 | 1107258.5534
3 | 小品工程 | 2211486.6102
4 | 围墙工程 | 699630.274
5 | 绿化工程 | 1229230.5 |  |  | 含两年养护
6 | 给排水工程 | 297869.9156
7 | 电气工程 | 276999.7693
8 | 措施费 | 185379
| 合计 | 6516654.4074
1、按照设计图纸施工，固定综合单价，设计图纸范围内总价包干。甲供材为花岗岩石材、仿石砖、小品、灯具、苗木，甲分包为沥青道路、铁艺（清单显示甲分包部分）、景石，其他一切的主材及辅材均包含在合同单价内。
2、需要给工人上保险，入场时我司会收取贵司缴纳的保险单等相关文件。
3、该价格均为乙方自行解决临时设施费用，包括不限于生活区及施工区域内库房料场。
4、综合单价：包括为完成该项工作的一切费用包括但不限于人工费、材料费（含市场材料价上涨）、机械费（包含大型机械进退场和场内行驶等）、保险费、卫生防疫费、运输费、各项措施费用（包括但不限于材料设备检测费、水电费、赶工费、夜间及节假日施工增加费、冬（雨）季施工费、场外租地及交通费、包装运输装卸保管费、二次搬运费、生产（生活）临建的搭设及搬迁、安全防护及文明施工措施费、检验费、调试费、施工场地及垃圾外运（含收集、倾倒、堆放、处理等）、保密费、成品保护费、环保达标的费用、现场协调、配合、风险、利润、税金、乙方应收取的各项管理费用及各项税费），按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他。
5、本协议单价中，均包括成品保护费如彩条布，铺装含拉缝费用、干挂及湿贴均含打胶（玻玻胶）缝隙处理费用。
6、景观水安装工程均括主材、辅材、施工费用等全部工作内容。
7、苗木工程均包含2年成活养护，苗木有成活率90%以上，所有新栽植苗木除主材甲供外，其余的均含在综合单价内。（包含支撑、浇水、打药、养护、水费等所有相关辅材及机械等）。
8、绿化工程中包含两年成活养护费用，苗木成活率达90%以上，水电费已含在养护费用中。
9、报价包括提供3个点增值税专用发票，需主要提供劳务、材料、机械等不同类别的发票。

## 沥青路
沥青道路工程清单价格表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注 | 甲方4月1日优化
沥青路(上车）
1 | 白色涂料 | m | 1268 | 0 | 0 | 甲分包 | 100宽热熔标识划线
2 | 30厚细粒式沥青混凝土（黑色） | m2 | 3622 | 0 | 0 | 甲分包
3 | 30厚细粒式沥青混凝土（蓝色） | m2 | 760.92 | 0 | 0 | 甲分包 | 1200宽红色沥青面层
4 | 40厚粗粒式沥青混凝土 | m2 | 4382.92 | 0 | 0 | 甲分包
5 | 乳化沥青透层 | m2 | 4382.92 | 0 | 0 | 甲分包
6 | 150厚C25混凝土垫层，含模板 | m3 | 657.438 | 390 | 256400.82 | 包工包料
7 | 150厚碎石垫层 | m3 | 657.438 | 110 | 72318.18 | 包工包料
8 | 素土夯实 | m2 | 4382.92 | 2.5 | 10957.3 | 包工包料
| 侧石、分割墩及侧石与园路交接做法 |  | 1859.29
9 | 600*300*250芝麻白火烧面花岗岩路缘石（直），结合层 | m | 988.14 | 21 | 20750.94 | 石材甲供 |  | #REF! | 498660
10 | 600*300*250芝麻白火烧面花岗岩路缘石（弧形），结合层 | m | 521.72 | 21 | 10956.12 | 石材甲供
11 | 600×100×300芝麻白火烧面花岗岩路缘石，异形道牙-交接部位，结合层 | m | 66 | 21 | 1386 | 石材甲供
12 | 600×300×50芝麻白火烧面花岗岩条石-交接部位，结合层 | m | 283.43 | 16.5 | 4676.595 | 石材甲供
13 | 500×350×250长芝麻灰机切面花岗岩(异型加工)-侧石分割墩，结合层 | 块 | 14 | 13 | 182 | 石材甲供
14 | C25混凝土垫层，含模板 | m3 | 111.5574 | 390 | 43507.386 | 包工包料 |  | #REF!
15 | 150厚碎石垫层 | m3 | 111.5574 | 110 | 12271.314 | 包工包料
16 | 素土夯实 | m2 | 743.716 | 2.5 | 1859.29 | 包工包料
17 | 600*300*50芝麻白火烧面花岗岩，结合层 | m2 | 546.72 | 57 | 31163.04 | 石材甲供 |  | #REF!
18 | 150厚C25混凝土垫层，含模板 | m3 | 82.008 | 390 | 31983.12 | 包工包料
19 | 150厚碎石垫层 | m3 | 82.008 | 110 | 9020.88 | 包工包料
20 | 素土夯实 | m2 | 546.72 | 2.5 | 1366.8 | 包工包料
| 汇总 |  |  |  | 508799.785

## 园内铺装
铺装工程清单价格表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注
1.6m园路
1 | 400*200*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 405.67 | 57 | 23123.19 | 仿石砖甲供
2 | 200*100*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 164.49 | 57 | 9375.93 | 仿石砖甲供
3 | 200*100*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 672.8 | 57 | 38349.6 | 仿石砖甲供
4 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 124.296 | 380 | 47232.48 | 包工包料
5 | 100厚碎石垫层 | m3 | 124.296 | 110 | 13672.56 | 包工包料
6 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 1242.96 | 2.5 | 3107.4 | 包工包料
1.2m园路
7 | 200*100*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 53.38 | 57 | 3042.66 | 仿石砖甲供
8 | 300*150*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 22.73 | 57 | 1295.61 | 仿石砖甲供
9 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 7.611 | 380 | 2892.18 | 包工包料
10 | 100厚碎石垫层 | m3 | 7.611 | 110 | 837.21 | 包工包料
11 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 76.11 | 2.5 | 190.275 | 包工包料
2m园路
13 | 400*200*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 41.0385 | 57 | 2339.1931 | 仿石砖甲供
14 | 200*100*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 18.9371 | 57 | 1079.413 | 仿石砖甲供
15 | 200*100*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 52.6845 | 57 | 3003.0182 | 仿石砖甲供
16 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 11.266 | 380 | 4281.0829 | 包工包料
17 | 100厚碎石垫层 | m3 | 11.266 | 110 | 1239.2608 | 包工包料
18 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 112.6601 | 2.5 | 281.6502 | 包工包料
铺装详图十
| 彩色橡胶地垫 | m2
19 | 13厚黄色现浇塑胶地垫 | m2 | 25.88 | 145 | 3752.6 | 包工包料
20 | 13厚蓝色现浇塑胶地垫 | m2 | 114.79 | 145 | 16644.55 | 包工包料
21 | 13厚浅蓝色现浇塑胶地垫 | m2 | 175.92 | 145 | 25508.4 | 包工包料
22 | 13厚橙色现浇塑胶地垫 | m2 | 0.086 | 145 | 12.47 | 包工包料
23 | 白色画线 | m2 | 19.09 | 145 | 2768.05 | 包工包料
24 | 200*200*10厚芝麻黑仿石砖 沿径切割，异形加工 | m2 | 17.732 | 57 | 1010.724 | 仿石砖甲供
25 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 35.318 | 380 | 13420.84 | 包工包料
26 | 100厚碎石垫层 | m3 | 35.318 | 110 | 3884.98 | 包工包料
27 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 353.18 | 2.5 | 882.95 | 包工包料
铺装详图十一
28 | 600*200*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 14.64 | 57 | 834.48 | 仿石砖甲供
29 | 600*200*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 147.48 | 57 | 8406.36 | 仿石砖甲供
30 | 200*200*10厚芝麻黑仿石砖 沿径切割，异形加工 | m2 | 27.82 | 57 | 1585.74 | 仿石砖甲供
31 | 白色画线 | m2 | 2.83 | 220 | 622.6 | 包工包料
32 | 13厚浅蓝色现浇塑胶地垫 | m2 | 46.92 | 145 | 6803.4 | 包工包料
33 | 13厚蓝色现浇塑胶地垫 | m2 | 64.41 | 145 | 9339.45 | 包工包料
34 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 30.41 | 380 | 11555.8 | 包工包料
35 | 100厚碎石垫层 | m3 | 30.41 | 110 | 3345.1 | 包工包料
36 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 304.1 | 2.5 | 760.25 | 包工包料
铺装详图十二
37 | 200*200*10厚芝麻黑仿石砖 沿径切割，异形加工 | m2 | 30.04 | 57 | 1712.28 | 仿石砖甲供
38 | 13厚浅蓝色现浇塑胶地垫 | m2 | 76.78 | 145 | 11133.1 | 包工包料
39 | 13厚蓝色现浇塑胶地垫 | m2 | 391.9 | 145 | 56825.5 | 包工包料
40 | 13厚紫色现浇塑胶地垫 | m2 | 41.13 | 145 | 5963.85 | 包工包料
41 | 13厚浅紫色现浇塑胶地垫 | m2 | 38.17 | 145 | 5534.65 | 包工包料
42 | 13厚粉紫色现浇塑胶地垫 | m2 | 7.18 | 145 | 1041.1 | 包工包料
43 | 白色画线 | m2 | 28.95 | 145 | 4197.75 | 包工包料
44 | 30厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 614.15 | 15 | 9212.25 | 包工包料
45 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 61.415 | 380 | 23337.7 | 包工包料
46 | 100厚碎石垫层 | m3 | 61.415 | 110 | 6755.65 | 包工包料
47 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 614.15 | 2.5 | 1535.375 | 包工包料
铺装十三（羽毛球场地在小品中）
铺装详图一（不上车）
48 | 600*200*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 35.28 | 57 | 2010.96 | 仿石砖甲供
49 | 600*400*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 81.48 | 57 | 4644.36 | 仿石砖甲供
50 | 600*200*10厚芝麻灰仿石砖 | m2 | 345.04 | 57 | 19667.28 | 仿石砖甲供
51 | 400*200*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 9.41 | 57 | 536.37 | 仿石砖甲供
52 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 47.121 | 380 | 17905.98 | 包工包料
53 | 100厚碎石垫层 | m3 | 47.121 | 110 | 5183.31 | 包工包料
54 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 471.21 | 2.5 | 1178.025 | 包工包料
铺装详图二（不上车）
55 | 600*200*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 34.68 | 57 | 1976.76 | 仿石砖甲供
56 | 600*400*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 46.5 | 57 | 2650.5 | 仿石砖甲供
57 | 600*200*10厚芝麻灰仿石砖 | m2 | 380.03 | 57 | 21661.71 | 仿石砖甲供
58 | 400*200*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 9.36 | 57 | 533.52 | 仿石砖甲供
59 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 47.057 | 380 | 17881.66 | 包工包料
60 | 100厚碎石垫层 | m3 | 47.057 | 110 | 5176.27 | 包工包料
61 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 470.57 | 2.5 | 1176.425 | 包工包料
铺装详图三（不上车）
62 | 1200*600*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 51.84 | 57 | 2954.88 | 仿石砖甲供
63 | 600*600*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 5.04 | 57 | 287.28 | 仿石砖甲供
64 | 600*480*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 4.032 | 57 | 229.824 | 仿石砖甲供
65 | 600*520*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 4.368 | 57 | 248.976 | 仿石砖甲供
66 | 600*600*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 110.12 | 57 | 6276.84 | 仿石砖甲供
67 | 600*300*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 13.53 | 57 | 771.21 | 仿石砖甲供
68 | 600*200*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 4 | 57 | 228 | 仿石砖甲供
69 | 600*100*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 6.12 | 57 | 348.84 | 仿石砖甲供
70 | 1800*1800*30厚芝麻黑火烧面花岗岩 字体繁角篆,图案部分阳刻5mm | 块 | 2 | 200 | 400 | 石材甲供
71 | 1500*1800*30厚芝麻黑火烧面花岗岩 字体繁角篆,图案部分阳刻5mm | 块 | 2 | 200 | 400 | 石材甲供
72 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 21.093 | 380 | 8015.34 | 包工包料
73 | 100厚碎石垫层 | m3 | 21.093 | 110 | 2320.23 | 包工包料
74 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 210.93 | 2.5 | 527.325 | 包工包料
75 | 600*450*50厚中国黑火烧面花岗岩台阶（上下倒角10*10） | m2 | 7.29 | 57 | 415.53 | 石材甲供
| 铺装详图四（上车） | *4
76 | 300*300*15厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 302.76 | 57 | 17257.32 | 仿石砖甲供
77 | 150*150*15厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 215.8 | 57 | 12300.6 | 仿石砖甲供
78 | 600*300*15厚芝麻灰仿石砖 | m2 | 1590.52 | 57 | 90659.64 | 仿石砖甲供
79 | 1500*900*30厚芝麻黑火烧面花岗岩 图案部分阳刻5mm | 块 | 4 | 200 | 800 | 石材甲供
80 | 150厚C25混凝土垫层 | m3 | 317.172 | 390 | 123697.08 | 包工包料
81 | 150厚碎石垫层 | m3 | 317.172 | 110 | 34888.92 | 包工包料
82 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 2114.48 | 2.5 | 5286.2 | 包工包料
| 铺装详图五（上车） | *5
83 | 300*300*15厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 168.54 | 57 | 9606.78 | 仿石砖甲供
84 | 150*150*15厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 84.74 | 57 | 4830.18 | 仿石砖甲供
85 | 600*300*15厚芝麻灰仿石砖 | m2 | 969.29 | 57 | 55249.53 | 仿石砖甲供
86 | 150厚C25混凝土垫层 | m3 | 183.3855 | 390 | 71520.345 | 包工包料
87 | 150厚碎石垫层 | m3 | 183.3855 | 110 | 20172.405 | 包工包料
88 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 1222.57 | 2.5 | 3056.425 | 包工包料
铺装详图六（不上车）
89 | 600*600*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 153.79 | 57 | 8766.03 | 仿石砖甲供
90 | 600*600*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 159.91 | 57 | 9114.87 | 仿石砖甲供
91 | 600*600*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 17.4 | 57 | 991.8 | 仿石砖甲供
92 | 600*300*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 73.27 | 57 | 4176.39 | 仿石砖甲供
93 | 150*150*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 10.44 | 57 | 595.08 | 仿石砖甲供
94 | 300*300*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 14.94 | 57 | 851.58 | 仿石砖甲供
95 | 300*300*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 11.45 | 57 | 652.65 | 仿石砖甲供
96 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 44.12 | 380 | 16765.6 | 包工包料
97 | 100厚碎石垫层 | m3 | 44.12 | 110 | 4853.2 | 包工包料
98 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 441.2 | 2.5 | 1103 | 包工包料
铺装详图七（不上车）
99 | 600*200*50厚芝麻黑火烧面花岗岩 | m2 | 6.04 | 57 | 344.28 | 石材甲供
100 | 600*100*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 3.02 | 57 | 172.14 | 仿石砖甲供
101 | 600*300*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 22.63 | 57 | 1289.91 | 仿石砖甲供
102 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 3.169 | 380 | 1204.22 | 包工包料
103 | 100厚碎石垫层 | m3 | 3.169 | 110 | 348.59 | 包工包料
104 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 31.69 | 2.5 | 79.225 | 包工包料
铺装详图八（不上车）
105 | 600*200*50厚芝麻黑火烧面花岗岩 | m2 | 4.84 | 57 | 275.88 | 石材甲供
106 | 600*100*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 2.3 | 57 | 131.1 | 仿石砖甲供
107 | 600*300*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 26.94 | 57 | 1535.58 | 仿石砖甲供
108 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 3.408 | 380 | 1295.04 | 包工包料
109 | 100厚碎石垫层 | m3 | 3.408 | 110 | 374.88 | 包工包料
110 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 34.08 | 2.5 | 85.2 | 包工包料
铺装详图九（不上车）
111 | 600*300*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 |  | 57 |  | 取消
112 | 400*200*50厚芝麻黑火烧面花岗岩 | m2 | 6.6 | 57 | 376.2 | 石材甲供
113 | 400*100*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 10.56 | 57 | 601.92 | 仿石砖甲供
114 | 400*400*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 33.6 | 57 | 1915.2 | 仿石砖甲供
115 | 400*300*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 19.32 | 57 | 1101.24 | 仿石砖甲供
116 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 7.008 | 380 | 2663.04 | 包工包料
117 | 100厚碎石垫层 | m3 | 7.008 | 110 | 770.88 | 包工包料
118 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 70.08 | 2.5 | 175.2 | 包工包料
铺装详图十四 (上车）
119 | 600*300*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 60.53 | 57 | 3450.21 | 仿石砖甲供
120 | 300*300*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 4.5 | 57 | 256.5 | 仿石砖甲供
121 | 150厚C25混凝土垫层 | m3 | 9.7545 | 390 | 3804.255 | 包工包料
122 | 150厚碎石垫层 | m3 | 9.7545 | 110 | 1072.995 | 包工包料
123 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 65.03 | 2.5 | 162.575 | 包工包料
| 铺装详图十四 (不上车） | *4
124 | 600*300*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 146.69 | 57 | 8361.33 | 仿石砖甲供
125 | 300*300*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 33.17 | 57 | 1890.69 | 仿石砖甲供
126 | 1500*1200*30厚芝麻黑火烧面花岗岩 图案部分阳刻5mm | 块 | 8 | 200 | 1600 | 石材甲供
127 | 600*300*10厚灰麻石仿石砖 | m2 | 66 | 57 | 3762 | 仿石砖甲供
128 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 26.026 | 380 | 9889.88 | 包工包料
129 | 100厚碎石垫层 | m3 | 26.026 | 110 | 2862.86 | 包工包料
130 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 260.26 | 2.5 | 650.65 | 包工包料
| 铺装详图十五 (不上车） | *4
131 | 300*300*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 22.32 | 57 | 1272.24 | 仿石砖甲供
132 | 300*300*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 66.24 | 57 | 3775.68 | 仿石砖甲供
133 | 600*300*10厚灰麻石仿石砖 | m2 | 3.24 | 57 | 184.68 | 仿石砖甲供
134 | 600*300*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 69.18 | 57 | 3943.26 | 仿石砖甲供
135 | 2100*1200*30厚芝麻黑火烧面花岗岩 图案部分阳刻5mm | 块 | 4 | 200 | 800 | 石材甲供
136 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 16.638 | 380 | 6322.44 | 包工包料
137 | 100厚碎石垫层 | m3 | 16.638 | 110 | 1830.18 | 包工包料
138 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 166.38 | 2.5 | 415.95 | 包工包料
| 铺装详图十六 (不上车） | *2
139 | 300*300*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 11.88 | 57 | 677.16 | 仿石砖甲供
140 | 300*150*10厚福鼎黑仿石砖 | m2 | 11.88 | 57 | 677.16 | 仿石砖甲供
141 | 600*300*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 65.16 | 57 | 3714.12 | 仿石砖甲供
142 | 2100*1200*30厚芝麻黑火烧面花岗岩 图案部分阳刻5mm | 块 | 2 | 200 | 400 | 石材甲供
143 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 9.396 | 380 | 3570.48 | 包工包料
144 | 100厚碎石垫层 | m3 | 9.396 | 110 | 1033.56 | 包工包料
145 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 93.96 | 2.5 | 234.9 | 包工包料
| 垃圾存放平台 | *14 | 24.64
146 | 200*200*10厚芝麻灰仿石砖 | m2 | 20.16 | 57 | 1149.12 | 仿石砖甲供
147 | 700*50*100厚芝麻灰火烧面花岗岩 | m2 | 2.73 | 57 | 155.61 | 石材甲供
148 | 100*100*10厚芝麻黑仿石砖 | m2 | 1.68 | 92 | 154.56 | 仿石砖甲供
149 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 2.457 | 380 | 933.66 | 包工包料
150 | 100厚碎石垫层 | m3 | 2.457 | 110 | 270.27 | 包工包料
151 | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 24.57 | 2.5 | 61.425 | 包工包料
| 汀步 | 203块 | 224
152 | 800*400*70厚芝麻黑火烧面花岗岩 | m2 | 71.68 | 57 | 4085.76 | 石材甲供
153 | 60厚C15素混凝土 | m3 | 4.3008 | 370 | 1591.296 | 包工包料
154 | 100厚碎石垫层 | m3 | 7.168 | 110 | 788.48 | 包工包料
155 | 素土夯实，压实度≥0.94 | m2 | 71.68 | 2.5 | 179.2 | 包工包料
| 汇总 |  |  |  | 1107258.5534

## 小品
小品工程量清单价格表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注1 | 备注2
1 | 羽毛球场 | 1、深蓝色（R：93 G：168 B：208）13厚现浇塑胶地垫/蓝色（R：36 G：126 B：255）13厚现浇塑胶地垫/浅蓝色（R：63 G：172 B：179）13厚现浇塑胶地垫 画10宽白色线条 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土（内置金属网φ6,150X150） 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实压实度≥0.94 | m2
|  | 画10宽白色线条 | m | 109.7 | 10 | 1097 | 包工包料
|  | 13厚现浇塑胶地垫 | m2 | 177.76 | 145 | 25775.2 | 包工包料
|  | 内置金属网φ6,150X150 | m2 | 177.76 | 12 | 2133.12 | 包工包料
|  | 30厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 177.76 | 15 | 2666.4 | 包工包料
|  | 100厚C20混凝土垫层，含模板 | m3 | 17.776 | 380 | 6754.88 | 包工包料
|  | 100厚碎石垫层 | m3 | 17.776 | 110 | 1955.36 | 包工包料
|  | 素土夯实 压实度≥0.94 | m2 | 177.76 | 2.5 | 444.4 | 包工包料
| 排水沟 | 250*400*50芝麻黑花岗岩雨水单箅（U型沟） | m2 | 4.4 | 45 | 198 | 石材甲供
|  | 150厚C25钢筋混凝土，含模板 | m3 | 1.848 | 520 | 960.96 | 包工包料
|  | ø8@150双层双向 | t | 0.1744 | 4900 | 854.5539 | 包工包料
|  | φ76预埋钢管 | m | 0.84 | 95 | 79.8 | 包工包料
|  | 字体方正粗倩简体 | 处 | 2 | 200 | 400 | 包工包料
2 | 下沉广场矮墙 | 挖土方 | m3 | 66.7699 | 10 | 667.6992 | 包工包料
|  | 土方回填 | m3 | 13.12 | 10 | 131.2 | 包工包料
|  | 素土夯实,夯实系数≥0.94 | m2 | 83.4624 | 2.5 | 208.656 | 包工包料
|  | 100厚碎石垫层 | m3 | 8.3462 | 110 | 918.0864 | 包工包料
|  | 100厚C15混凝土垫层，含模板 | m3 | 8.3462 | 370 | 3088.1088 | 包工包料
|  | MU7.5水泥砂浆砌筑M10砖 | m3 | 36.9549 | 570 | 21064.2816 | 包工包料
|  | 20厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 66.43 | 20 | 1328.6 | 包工包料
| 石材压顶 | 1200*1200*100厚黄金麻荔枝面（斜切：30*50），结合层 | m2 | 5.76 | 92 | 529.92 | 石材甲供
| 成品造型灯 | 尺寸：1000*1000*470 3厚不锈钢板花纹雕刻，电镀深咖色，阳刻2mm 20*10*1厚镀锌钢管 30*50*1厚镀锌钢管 25*50*1厚镀锌钢管 30*60*1厚镀锌钢管 25*25*1厚镀锌钢管，内刷红丹，外喷深咖色氟碳漆 3厚不锈钢板，内刷红丹，外喷深咖色氟碳漆 5厚米黄色仿云石透光板 50*50*5厚镀锌钢板@600，M8膨胀螺栓固定 | 套 | 4 | 200 | 800 | 灯具甲供 | 5厚不锈钢优化为3厚 图纸未改
| 石材压顶 | 1200*600*20/1500*600*20/900*600*20厚黄金麻荔枝面花岗岩厚黄金麻荔枝面花岗岩（含结合层） | m2 | 46.08 | 67 | 3087.36 | 石材甲供
| 石材墙面 | 600*100*20/600*60*20厚黄金麻荔枝面花岗岩厚黄金麻荔枝面花岗岩（含结合层） | m2 | 14.592 | 72 | 1050.624 | 石材甲供
3 | 下沉广场铺装 | 1、50厚6-10黑色/白色砾石 2、无纺布（200g/m) | m2 | 201.26 | 77.375 | 15572.4925 | 包工包料
|  | 素土夯实,夯实系数≥0.94 | m2 | 201.26 | 2.5 | 503.15 | 包工包料
|  | 100厚碎石垫层 | m3 | 20.126 | 110 | 2213.86 | 包工包料
|  | 70厚C15混凝土垫层，含模板 | m3 | 14.0882 | 370 | 5212.634 | 包工包料
|  | 200*200*200预制混凝土块@600 | m3 | 2.5204 | 520 | 1310.608 | 包工包料
|  | 1.5厚60宽304不锈钢收边条收边 外侧边缘磨圆角R2 2、50x50x3角钢@600.与不锈钢条焊接连接 M6膨胀螺栓固定 | m | 189.03 | 48 | 9073.44 | 包工包料
4 | 儿童游乐区详图一
| 沙坑 | 1、300厚细沙 2、300厚粗砂 | m2 | 23.05 | 102 | 2351.1 | 包工包料
|  | 素土夯实 密实度≥0.94 | m2 | 23.05 | 2.5 | 57.625 | 包工包料
|  | 150厚碎石垫层 | m3 | 2.305 | 110 | 253.55 | 包工包料
|  | 100厚C20混凝土垫层，含模板 | m3 | 2.305 | 380 | 875.9 | 包工包料
|  | 无纺布外包卵石虑水 | m2 | 23.05 | 20 | 461 | 包工包料
| 沙坑边挡墙 | 1、300*300*30厚芝麻黑光面花岗岩倒角R=20，压顶，砂浆粘贴 | m2 | 6.021 | 67 | 403.407 | 石材甲供
|  | 2、300*300*30厚芝麻黑光面花岗岩贴面，砂浆粘贴 | m2 | 12.7903 | 72 | 920.9016 | 石材甲供
|  | 3、240厚MU10砖砌，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 4.6843 | 570 | 2670.0727 | 包工包料
|  | 4、100厚C20混凝土，含模板 | m3 | 1.543 | 380 | 586.3362 | 包工包料
|  | 5、100厚碎石垫层 | m3 | 1.543 | 110 | 169.7289 | 包工包料
|  | 6、素土夯实压实度≥0.94 | m2 | 15.4299 | 2.5 | 38.5748 | 包工包料
| 成品 | 滑梯成品 | 个 | 2 | 0 | 0 | 小品甲供
|  | 攀爬设备 | 套 | 2 | 280 | 560 | 小品甲供
| 栏杆及基础（长度23.365m) | 挖土方 | m3 | 21.2621 | 10 | 212.6215 | 包工包料
|  | 回填土 | m3 | 15.1266 | 8 | 121.0129 | 包工包料
|  | 素土夯实,压实度≥0.93 | m2 | 16.8777 | 2.5 | 42.1942 | 包工包料
|  | 100厚碎石垫层 | m3 | 1.6878 | 110 | 185.6547 | 包工包料
|  | 100厚C20混凝土垫层，含模板 | m3 | 1.6878 | 380 | 641.3526 | 包工包料
|  | MU10砖砌，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 9.7738 | 570 | 5571.0842 | 包工包料
|  | C25钢筋混凝土基础详见，含模板 | m3 | 2.76 | 600 | 1656 | 包工包料
|  | HRB400三级钢筋12mm | t | 0.093574 | 4900 | 458.5127 | 包工包料
|  | HPB300钢筋ø6mm | t | 0.054851 | 4900 | 268.7705 | 包工包料
|  | 200x5 通长镀锌扁钢 M16化学螺栓@500 | t | 0.18342 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
|  | 1100高镀锌钢管栏杆（外喷氟碳漆）,弧形 | m | 23.365 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
5 | 儿童游乐区详图二 |  |  |  |  | 0
| 沙坑 | 1、300厚细沙 2、300厚粗砂 | m2 | 35.29 | 102 | 3599.58 | 包工包料
|  | 素土夯实 密实度≥0.94 | m2 | 35.29 | 2.5 | 88.225 | 包工包料
|  | 150厚碎石垫层 | m3 | 3.529 | 110 | 388.19 | 包工包料
|  | 100厚C20混凝土垫层，含模板 | m3 | 3.529 | 380 | 1341.02 | 包工包料
|  | 无纺布外包卵石虑水 | m2 | 35.29 | 20 | 705.8 | 包工包料
| 沙坑边彩色沥青 | 1、300*300*30厚芝麻黑光面花岗岩倒角R=20，压顶，砂浆粘贴 | m2 | 6.819 | 67 | 456.873 | 石材甲供
|  | 2、300*300*30厚芝麻黑光面花岗岩贴面，砂浆粘贴 | m2 | 14.5859 | 72 | 1050.1848 | 石材甲供
|  | 3、240厚MU10砖砌，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 5.3052 | 570 | 3023.9537 | 包工包料
|  | 4、100厚C20混凝土垫层，含模板 | m3 | 1.2956 | 380 | 492.3318 | 包工包料
|  | 5、100厚碎石垫层 | m3 | 1.2956 | 110 | 142.5171 | 包工包料
|  | 6、素土夯实压实度≥0.94 | m2 | 12.9561 | 2.5 | 32.3903 | 包工包料
| 品 | 滑梯成品 | 个 | 2 | 0 | 0 | 小品甲供
|  | 攀爬设备 | 套 | 2 | 280 | 560 | 小品甲供
6 | 南入口种植池 | 挖土方 | m3 | 17.4195 | 10 | 174.1946 | 包工包料
|  | 回填土 | m3 | 14.2752 | 8 | 114.2017 | 包工包料
|  | 100厚碎石垫层 | m3 | 1.6159 | 110 | 177.7512 | 包工包料
|  | 100厚C20混凝土垫层，含模板 | m2 | 1.5283 | 390 | 596.0448 | 包工包料
| 砖砌 | MU7.5水泥砂浆砌筑M10砖 | m3 | 7.7473 | 570 | 4415.9587 | 包工包料
|  | 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 25.748 | 20 | 514.96 | 包工包料
| 石材压顶 | 1200*1200*100厚黄金麻荔枝面（斜切：30*50） | m2 | 2.88 | 120 | 345.6 | 石材甲供
| 石材压顶 | 300*600*25厚黄金麻荔枝面 | m2 | 6.76 | 72 | 486.72 | 石材甲供
| 石材墙面 | H*600*25厚黄金麻荔枝面 开槽20*10 | m2 | 13.1 | 72 | 943.2 | 石材甲供
| 成品造型灯 | 造型灯尺寸：1000*1000*470 3厚不锈钢板花纹雕刻，电镀深咖色，阳刻2mm 20*10*1厚镀锌钢管 30*50*1厚镀锌钢管 25*50*1厚镀锌钢管 30*60*1厚镀锌钢管 25*25*1厚镀锌钢管，内刷红丹，外喷深咖色氟碳漆 3厚不锈钢板，内刷红丹，外喷深咖色氟碳漆 5厚米黄色仿云石透光板 50*50*5厚镀锌钢板@600，M8膨胀螺栓固定 | 套 | 2 | 200 | 400 | 灯具甲供
| 不锈钢装饰条 | 1.5厚20宽不锈钢板内嵌 电镀深咖色 | m | 29.2 | 21.5 | 627.8 | 包工包料
7 | 折桥 | 250厚C25钢筋混凝土基础，抗渗等级＞P6，含模板 | m3 | 2.25 | 535 | 1203.75 | 包工包料 |  | #REF!
|  | C25钢筋混凝土柱，抗渗等级＞P6， 含模板 | m3 | 0.48 | 615 | 295.2 | 包工包料
|  | 4厚Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 67.7146 | 52 | 3521.1592 | 包工包料
|  | 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 67.7146 | 20 | 1354.292 | 包工包料
|  | 250*250 C25钢筋混凝梁，抗渗等级＞P6，含模板 | m3 | 2.1879 | 615 | 1345.5585 | 包工包料
|  | 100厚C25钢筋混凝土板，含模板 | m3 | 2.7471 | 615 | 1689.4757 | 包工包料
|  | HRB400二级钢筋16mm | t | 0.38291 | 4900 | 1876.2764 | 包工包料
|  | HRB400二级钢筋12mm | t | 0.56344 | 4900 | 2760.8398 | 包工包料
|  | HRB400二级钢筋10mm | t | 0.067376 | 4900 | 330.1444 | 包工包料
|  | HPB300二级钢筋8mm | t | 0.10461 | 4900 | 512.5795 | 包工包料
|  | 600*300*10厚芝麻黑仿石砖（含结合层） | m2 | 22.611 | 57 | 1288.827 | 石材甲供
|  | 600*100*10厚福鼎黑仿石砖（含结合层） | m2 | 3.0148 | 57 | 171.8436 | 石材甲供
|  | 600*200*50厚芝麻黑火烧面花岗岩（含结合层） | m2 | 6.0296 | 57 | 343.6872 | 石材甲供
|  | 140*600*20芝麻灰火烧面花岗岩（含结合层） | m2 | 4.2207 | 72 | 303.8918 | 石材甲供
| 石材栏杆 | 截面100x200芝麻灰火烧面栏杆倒角10*10 ø6 L=80钢销固定 | m | 30.16 | 100 | 3016 | 石材甲供
| 石材栏杆 | 200高150*100芝麻灰火烧面支撑，间距1600，φ6，L=80钢销固定 | 个 | 26 | 42 | 1092 | 石材甲供 | 图纸规格矛盾
8 | 假山跌水邻水平台 | 300厚C30钢筋混凝土基座，抗渗等级＞P6，含模板 | m3 | 3.942 | 545 | 2148.39 | 包工包料
|  | 300*300 C30钢筋混凝土柱，抗渗等级＞P6，含模板 | m3 | 1.1628 | 625 | 726.75 | 包工包料
|  | 200*300 C30钢筋混凝土梁，抗渗等级＞P6，含模板 | m3 | 2.0484 | 625 | 1280.25 | 包工包料
|  | 120厚C30钢筋混凝土板，抗渗等级＞P6，含模板 | m3 | 4.8996 | 625 | 3062.25 | 包工包料
|  | 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 61.506 | 18 | 1107.108 | 包工包料
|  | 4厚Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 61.506 | 52 | 3198.312 | 包工包料
|  | 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 61.506 | 18 | 1107.108 | 包工包料
|  | 600*200*50厚芝麻黑火烧面花岗岩（含结合层） | m2 | 4.839 | 57 | 275.823 | 石材甲供
|  | 600*100*10厚福鼎黑仿石砖（含结合层） | m2 | 2.309 | 57 | 131.613 | 石材甲供
|  | 600*300*10厚芝麻黑仿石砖（含结合层） | m2 | 26.935 | 57 | 1535.295 | 石材甲供
|  | 170*600*20芝麻灰火烧面花岗岩（含结合层） | m2 | 5.2785 | 72 | 380.052 | 石材甲供
| 石材栏杆 | 截面100x200芝麻灰火烧面栏杆倒角10*10 ø6 L=80钢销固定 | m | 33.32 | 100 | 3332 | 石材甲供
| 石材栏杆 | 200高150*100芝麻灰火烧面支撑，间距1600，φ6，L=80钢销固定 | 个 | 24 | 42 | 1008 | 石材甲供
|  | HRB400三级钢筋16mm | t | 0.15896 | 4900 | 778.9182 | 包工包料
|  | HRB400三级钢筋12mm | t | 0.15939 | 4900 | 781.0272 | 包工包料
|  | HRB400三级钢筋10mm | t | 0.71594 | 4900 | 3508.1245 | 包工包料
|  | HRB400三级钢筋8mm | t | 0.18272 | 4900 | 895.3225 | 包工包料
|  | HRB400三级钢筋14mm | t | 0.19707 | 4900 | 965.6469 | 包工包料
9 | 英德石堆砌假山 | 英德石堆砌假山 | t | 363.4176 | 0 | 0 | 甲分包
10 | 水系驳岸及基础 | 100厚碎石垫层 | m3 | 120.88 | 110 | 13296.8 | 包工包料
| 水系面积915.888 | 100厚C20混凝土（抗渗等级＞P6，含模板 | m3 | 120.88 | 395 | 47747.6 | 包工包料
|  | 内置钢板网，网眼50*50 | m2 | 1208.8 | 12 | 14505.6 | 包工包料
| 长度182.799 | 150厚C20钢筋混凝土基础，抗渗等级＞P6，含模板 | m3 | 181.32 | 525 | 95193 | 包工包料
|  | 池底三级钢筋8@200双层双向 | t | 9.5495 | 4900 | 46792.648 | 包工包料
|  | 4厚Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 1208.8 | 52 | 62857.6 | 包工包料
|  | 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 1208.8 | 15 | 18132 | 包工包料
|  | 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 1208.8 | 15 | 18132 | 包工包料
|  | 挖土方 | m3 | 1194 | 10 | 11940 | 包工包料
|  | 回填土 | m3 | 218.4 | 8 | 1747.2 | 包工包料
| 砖砌 | 240宽M7.5砌筑M10挡墙砌筑 | m3 | 20.2272 | 570 | 11529.504 | 包工包料
|  | 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 231.28 | 20 | 4625.6 | 包工包料
|  | 驳岸景石堆砌（英德石） | t |  | 950 | 0 |  | 含在绿化清单中
11 | 坐凳一二三四五六七 | 挖土方 | m3 | 44.9697 | 10 | 449.6969 | 包工包料
| 68.343 | 回填土 | m3 | 11.0716 | 8 | 88.5725 | 包工包料
|  | 素土夯实 密实度≥0.94 | m2 | 64.2424 | 2.5 | 160.6061 | 包工包料
|  | 100厚碎石垫层 | m3 | 6.4242 | 110 | 706.6666 | 包工包料
|  | 100厚C20混凝土垫层，含模板 | m3 | 6.4242 | 380 | 2441.212 | 包工包料
| 砖砌 | M7.5砌筑MU10砖 | m3 | 31.3011 | 570 | 17841.6236 | 包工包料
|  | 600*600*50厚黄金麻光面花岗岩倒角10*10异形加工，沿径切割（含结合层） | m2 | 41.0058 | 72 | 2952.4176 | 石材甲供 | 优化为50厚，图纸平面图未改，详图已改
|  | 600*350*30黄锈石光面花岗岩，开槽+弧形（含结合层） | m2 | 50.7801 | 72 | 3656.1672 | 石材甲供 | 加高3公分
12 | 西入口（景墙）2个
|  | 挖土方 | m3 | 10.9824 | 10 | 109.824 | 包工包料
|  | 回填土 | m3 | 5.9264 | 8 | 47.4115 | 包工包料
|  | 素土夯实 密实度≥0.94 | m2 | 13.728 | 2.5 | 34.32 | 包工包料
|  | 150厚碎石垫层 | m3 | 2.0592 | 110 | 226.512 | 包工包料
|  | 100厚C15混凝土垫层 | m3 | 1.0608 | 370 | 392.496 | 包工包料
| 砖砌 | M7.5砌筑MU10砖 | m3 | 12.3334 | 570 | 7030.0152 | 包工包料
| 地梁 | C25混凝土地梁，含模板 | m3 | 0.89856 | 600 | 539.136 | 包工包料 | 无混凝土标号
| 构造柱 | C25混凝土构造柱，含模板 | m3 | 0.94694 | 600 | 568.1664 | 包工包料 | 无混凝土标号
| 钢筋 | HRB400三级钢筋12mm HRB400三级钢筋10mm HRB400三级钢筋6mm | t | 0.13872 | 4900 | 679.7346 | 包工包料
| 石材贴面 | 300*600*10厚黄金麻仿石砖 20厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 87.696 | 72 | 6314.112 | 石材甲供
| 石材贴面 | 290*100*30芝麻灰造型腰线，阳刻3mm 20厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 3.248 | 72 | 233.856 | 石材甲供
| 石材压顶 | 350*600*100厚中国黑光面，异形 20厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 5.46 | 72 | 393.12 | 石材甲供
| LOGO | 黑色金属字 高0.1m | 项 | 2 | 0 | 0 | 铁艺甲分包 | 无金属字材质、厚度
| LOGO字 | 黑色金属字 高0.7m | 项 | 2 | 0 | 0 | 铁艺甲分包 | 无金属字材质、厚度
| 泰山石 | 100厚泰山石，立面劈开面，顶面斧凿面 | 块 | 8 | 200 | 1600 | 泰山石甲供
| 西入口栏杆 | 高1.05m： 50*50*3厚镀锌钢管，内刷红丹，外喷深咖色氟碳漆 30*30*3厚镀锌钢管，内刷红丹，外喷深咖色氟碳漆 | m | 3.23 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
13 | 西入口门卫室
| 挖土方 | 挖土方 | m3 | 13.264 | 10 | 132.64 | 包工包料
| 回填土 |  | m3 | 9.8352 | 8 | 78.6816 | 包工包料
| 垫层 | 100厚C15混凝土垫层，含模板 | m3 | 1.129 | 370 | 417.73 | 包工包料
| 独立基础 | C30混凝土，含模板 | m3 | 1.587 | 530 | 841.11 | 包工包料
| 矩形柱 | C30混凝土，含模板 | m3 | 1.584 | 610 | 966.24 | 包工包料
| 基础梁 | C30混凝土，含模板 | m3 | 0.7128 | 610 | 434.808 | 包工包料
| 有梁板 | C30混凝土，含模板 | m3 | 1.3704 | 610 | 835.9733 | 包工包料
| 过梁 | C25混凝土，含模板 | m3 | 0.408 | 600 | 244.8 | 包工包料
| 圈梁 | C25混凝土120*300，含模板 | m3 | 0.2448 | 600 | 146.88 | 包工包料
| 砖墙 | 300厚页岩多孔砖 | m3 | 8.283 | 545 | 4514.2088 | 包工包料
| 钢筋 | HRB400三级钢筋18mm HRB400三级钢筋12mm HRB400三级钢筋10mm HRB400三级钢筋8mm | t | 0.9223 | 4900 | 4519.2772 | 包工包料
| 门窗 | 铝合金，中空玻璃 | m2 | 5.19 | 550 | 2854.5 | 包工包料
| 地面装饰 | 1.预留30厚做法，甲方自理 2.80厚C15混凝土垫层 3.80厚挤塑聚苯版保温层 4.素土夯实，压实系数≥0.95 | m2 | 6.25 | 117.1 | 731.875 | 包工包料
| 内墙装饰 | 1.内墙涂料 2.2厚普通腻子两遍 3.15厚1：2.5水泥砂浆抹平压光 4.界面处理 5.基层墙体 | m2 | 39 | 70 | 2730 | 包工包料
| 顶棚装饰 | 1.内墙涂料 2.普通白色腻子两遍刮平 3.5mm厚1:0.5:2水泥石灰膏砂浆找平 4.基层处理干净，界面砂浆一遍 5.钢筋混凝土板 | m2 | 6.25 | 105 | 656.25 | 包工包料
| 屋面 | 1.20厚1:3水泥砂浆保护层（内加钢丝网） 2.3+3厚聚酯胎SBS卷材防水层两道 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.1:8水泥蛭石找坡层，最薄处30厚 5.80厚挤塑聚苯板保温层 6.钢筋混凝土板 | m2 | 12.5316 | 234 | 2932.3944 | 包工包料
| 屋面铝板装饰 | 2厚深咖色铝板 | m2 | 33.4884 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 屋面钢结构 | 150*150*6厚镀锌钢管 100*150*6厚镀锌钢管 100*100*6厚镀锌钢管 50*100*5厚镀锌钢管 预埋件：300*300*10厚预埋钢板，4φ18，L=250锚筋焊接 | t | 3.1375 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 屋面装饰 | 5厚铝板雕刻图案 | m2 | 2.464 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 石材外墙贴面 | 180厚、130厚、30厚黄锈石荔枝面 保温，干挂 内填A级防火保温材料 | m2 | 39.27 | 250 | 9817.5 | 石材甲供 | 图纸无石材大样及干挂形式
| 成品壁灯 |  | 个 | 2 | 50 | 100 | 灯具甲供
| 石材台阶 | 1.30厚花岗岩石板铺面 2.25厚1:2.5干硬性水泥砂浆，上撒素水泥，适量清水 3.60厚C15混凝土 4.300厚3:7灰土分两层夯实 5.素土夯实 | m2 | 0.5 | 93 | 46.5 | 石材甲供
14 | 大门 | 按照优化图纸包干施工
| 垫层 | C15素混凝土，含模板 | m3 | 3.912 | 370 | 1447.44 | 包工包料
| 独立基础 | C30混凝土，含模板 | m3 | 18.522 | 530 | 9816.66 | 包工包料
| 钢筋 | φ16 | t | 0.60654 | 4900 | 2972.0248 | 包工包料
| 钢结构 | 1.400*400*12*12钢柱 2.HN400*200钢梁 3.HN300*150钢梁 | t | 22.2853 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 混凝土板 | C30混凝土，含模板 | m3 | 39.9174 | 610 | 24349.614 | 包工包料
| 钢筋 | φ8 | t | 2.7005 | 4900 | 13232.2904 | 包工包料
| 墙 | 1.C25钢筋混凝土条形基础 2.200mm厚墙体11.2m高，含模板 | m | 82.8 | 2350 | 194580 | 包工包料
| 内墙装饰 | 抹灰、涂料、保温 | m2 | 703.8 | 240 | 168912 | 包工包料
| 女儿墙 |  | m | 82.8 | 160 | 13248 | 包工包料
| 石材干挂 |  | m2 | 405.81 | 250 | 101452.5 | 石材甲供
| 幕墙 |  | m2 | 284.7 | 650 | 185055 | 包工包料
| 金属格栅装饰条 |  | m2 | 134.94 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 屋面 | 1.防水、保温 2.铁艺屋面 | m2 | 228.456 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 门窗 |  | m2 | 19.74 | 650 | 12831 | 包工包料
| 地面 |  | m2 | 90.9 | 200 | 18180 | 包工包料
15 | 听涛阁
| 临水挡墙 | 300厚钢筋混凝土基座C25P6，含模板 | m3 | 1.728 | 535 | 924.48 | 包工包料
|  | 200厚钢筋混凝土 抗渗等级≥P6，含模板 | m3 | 1.536 | 635 | 975.36 | 包工包料
|  | 120厚C25钢筋混凝土板 ，含模板 | m3 | 1.0483 | 615 | 644.7168 | 包工包料
|  | 钢筋 | t | 0.10915 | 4900 | 534.8384 | 包工包料
| 独立基础 | C25钢筋混凝土，含模板 | m3 | 2.4 | 520 | 1248 | 包工包料
| 矩形柱 | C25钢筋混凝土，含模板 | m3 | 1.6794 | 600 | 1007.616 | 包工包料
| 钢筋 | HRB400三级钢筋14mm HRB400三级钢筋12mm HRB400三级钢筋8mm | t | 0.20943 | 4900 | 1026.1999 | 包工包料
| 钢结构 | 250*250*7方钢柱 250*100*5钢梁，喷深咖色氟碳漆 预埋件：10厚300*300钢板，4φ8锚筋，L=250预埋 | t | 3.6005 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 屋面 | 50*50*5方钢龙骨 2厚铝板，深咖色氟碳漆 | m2 | 253.988 | 0 | 0 | 铁艺甲分包 | 屋面图纸不详
| 柱面装饰 | 2厚铝板，深咖色氟碳漆，包柱 | m2 | 28.288 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
|  | 防腐木板装饰 | m2 | 3.92 | 0 | 0 | 铁艺甲分包 | 优化为铝板，图纸仍为防腐木
| 柱子压顶 | 400*400*20厚芝麻白烧面花岗岩（含结合层） | m2 | 0.78 | 67 | 52.26 | 石材甲供
| 柱脚装饰 | 20厚芝麻白烧面花岗岩（含结合层） | m2 | 6.656 | 72 | 479.232 | 石材甲供
| 金属格栅 | 5厚铝板花纹雕刻 边框：60*60*3厚镀锌钢管，喷深咖色氟碳漆 100*100*5钢板@500，与梁和格栅焊接 | m2 | 9.672 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 牌匾 | 30厚防腐木板1400*700 | 块 | 1 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 石材栏杆 | 250*250芝麻灰烧面立柱8个 L*200*50芝麻灰烧面 200*220*100厚芝麻灰支撑短柱7个 | m | 14.2 | 170 | 2414 | 石材甲供
| 成品壁灯 |  | 个 | 4 | 50 | 200 | 灯具甲供
16 | 主入口廊架
| 干挂石材 | 干挂龙骨 600*300*50厚黄金麻荔枝面，造型异形加工 | m2 | 21.48 | 250 | 5370 | 石材甲供
| 干挂石材 | 干挂龙骨 600*300*50厚黄金麻荔枝面 | m2 | 47.256 | 250 | 11814 | 石材甲供
| 干挂石材 | 干挂龙骨 900*300*50厚黄金麻，拉槽50*20 | m2 | 16.11 | 250 | 4027.5 | 石材甲供
| 墙面铺贴 | 600*300*50厚黄金麻荔枝面 水泥砂浆 | m2 | 28.32 | 72 | 2039.04 | 石材甲供
| 墙面铺贴 | 900*300*50厚黄金麻拉槽 水泥砂浆 | m2 | 16.11 | 72 | 1159.92 | 石材甲供
| 干挂石材 | 600*300*50厚黄金麻荔枝面（含结合层、龙骨及干挂件） | m2 | 67.28 | 250 | 16820 | 石材甲供
| 干挂龙骨 | 200*200*10镀锌钢管 60*100*3镀锌钢管 | t | 0.84148 | 9000 | 7573.308 | 包工包料
| 钢管柱 | 200*200*10镀锌钢管立柱 预埋件：10厚400*400钢板，4φ12锚筋，L=250预埋 | t | 0.50617 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 钢管柱外包 | 2厚铝板，深咖色 | m2 | 3.2 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 铁艺花窗 | 5厚祥云铝板花窗，深咖色 | m2 | 3.14 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 铝板包边 | 2厚铝板深咖色，包边 | m2 | 2.9935 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 石材压顶 | 600*500*300中国黑光面花岗岩，开50*50槽（含结合层） | m2 | 5.7 | 250 | 1425 | 石材甲供
| 水池地面 | 600*330*20厚中国黑光面花岗岩 5mm厚胶泥结合层 | m2 | 8.28 | 60 | 496.8 | 石材甲供
| 水池贴面 | 20厚中国黑光面花岗岩贴面 5mm厚胶泥结合层 | m2 | 1.08 | 75 | 81 | 石材甲供
| 防水 | 15厚水泥砂浆保护层掺5%防水剂 4厚Ⅱ型SBS改性沥青防水层 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 51.1 | 85 | 4343.5 | 包工包料
| C20混凝土垫层 | 120厚C20混凝土，含模板 | m3 | 4.5 | 380 | 1710 | 包工包料
| 钢筋 | φ8@150双层双向 | t | 0.43558 | 4900 | 2134.3627 | 包工包料
| 石材压顶 | 600*600*100中国黑压顶，异形，开30*30槽 | m2 | 1.08 | 72 | 77.76 | 石材甲供
| 狮子雕塑 | 500高芝麻灰动物雕塑 | 个 | 3 | 500 | 1500 | 石材甲供
| 异形石材压顶 | 600*300*70厚中国黑光面，异形加工 | m | 11 | 30 | 330 | 石材甲供
| 异形石材 | 600*566*70中国黑光面，异形加工 | m2 | 7.56 | 72 | 544.32 | 石材甲供
| 排水沟 | 200厚6-10黑色砾石散置 | m2 | 9.96 | 221.5 | 2206.14 | 包工包料
| 无纺布 | 无纺布 | m2 | 16.16 | 15 | 242.4 | 包工包料
| 排水沟盖板 | 600*320*5厚不锈钢盖板 30*30*4镀锌角钢 φ12，L=150锚筋固定 | m2 | 4.512 | 730 | 3293.76 | 包工包料
| 泵坑 |  | 座 | 1 | 2400 | 2400 | 包工包料 | 无详图
| 不锈钢收边 | 1.5厚60宽304不锈钢收边条收边 外侧边缘磨圆角R2 2、50*50*3角钢@600，与不锈钢条焊接连接M6膨胀螺栓固定 | m | 16 | 48 | 768 | 包工包料
| 玻璃屋面 | 8+0.76+8钢化夹胶玻璃 10宽硅酮密封胶密封 | m2 | 43.92 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 钢结构屋面 | 200*300*10厚镀锌钢管 150*350*8厚镀锌钢管 100*100*5厚镀锌钢管 50*100*4厚镀锌钢管 50*50*4厚镀锌钢管 80*100*5厚镀锌钢管 40*40*3厚镀锌钢管 | t | 13.3189 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 铝板装饰屋面 | 2厚铝板外包，深咖色 | m2 | 248.9784 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 铝格栅 | 80*150*2厚铝格栅 | m2 | 43.92 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 成品护栏 | 不锈钢制扶手 不锈钢制立柱 茶色玻璃 | m | 10.36 | 0 | 0 | 铁艺甲分包 | 无不锈钢厚度、规格
| 异形石材干挂 | 600*1190*150厚黄金麻荔枝面花岗岩，造型异形加工（含结合层、干挂龙骨及干挂件） | m2 | 14.1372 | 250 | 3534.3 | 石材甲供
| 石材干挂 | 黄金麻花岗岩，干挂（含结合层、干挂龙骨及干挂件） | m2 | 22.6728 | 250 | 5668.2 | 石材甲供 | 图纸无石材规格材质
| 金属格栅 | 5厚铝板花纹雕刻，深咖色 | m2 | 26 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 金属格栅 | 2厚铝板外包 | m2 | 24.38 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 金属格栅钢结构 | 60*40*3厚镀锌钢管 80*60*3厚镀锌钢管 100*80*3厚镀锌钢管 60*30*2厚镀锌钢管 M8膨胀螺栓 | t | 1.1465 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
17 | 车库出入口一
|  | 挖土方 | m3 | 4.5924 | 10 | 45.924 | 包工包料
|  | 回填土 | m3 | 2.9274 | 8 | 23.4192 | 包工包料
|  | 素土夯实 密实度≥0.94 | m2 | 5.34 | 2.5 | 13.35 | 包工包料
|  | 150厚碎石垫层 | m3 | 0.801 | 110 | 88.11 | 包工包料
|  | 100厚C15混凝土垫层 | m3 | 0.414 | 370 | 153.18 | 包工包料
| 砖砌 | MU7.5水泥砂浆砌筑M10砖 | m3 | 3.572 | 570 | 2036.04 | 包工包料
| 基础梁 | C25混凝土，含模板 | m3 | 0.45 | 520 | 234 | 包工包料
| 构造柱 | C25混凝土，含模板 | m3 | 0.32625 | 600 | 195.75 | 包工包料
| 矩形梁 | C25混凝土，含模板 | m3 | 0.45 | 600 | 270 | 包工包料
| 钢筋 | HRB400三级钢筋16mm HRB400三级钢筋8mm | t | 0.17691 | 4900 | 866.8406 | 包工包料
| 涂料墙面 | 外喷仿黄金麻岩彩漆 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 92.2406 | 100 | 9224.06 | 包工包料
| 钢结构 | 200*100*5厚镀锌钢管钢柱 100*100*5厚镀锌钢管钢柱 100*300*5厚镀锌钢管钢梁 50*50*3厚镀锌钢管钢梁 | t | 6.2689 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 屋面铝板装饰 | 50*100*2铝格栅 | m2 | 50.58 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 屋面铝板装饰 | 2厚铝板，深咖色氟碳漆 | m2 | 226.896 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 侧面玻璃 | 8+0.76+8钢化夹胶玻璃 | m2 | 45 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
18 | 车库出入口二
| 涂料墙面 | 外喷仿黄金麻岩彩漆 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 61.9 | 100 | 6190 | 包工包料
| 钢结构 | 200*100*5厚镀锌钢管钢柱 100*100*5厚镀锌钢管钢柱 50*50*3厚镀锌钢管钢梁 | t | 4.8585 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 屋面铝板装饰 | 50*100*2铝格栅 | m2 | 33.58 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 屋面铝板装饰 | 2厚铝板，深咖色氟碳漆 | m2 | 196.52 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 侧面玻璃 | 8+0.76+8钢化夹胶玻璃 | m2 | 45 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
19 | 人行出入口一、二、三、四
| 钢结构 | 钢柱：HM194*150*6*9 H型钢，外喷木栗色氟碳漆 钢梁：HM194*150*6*9 H型钢，外喷木栗色氟碳漆 100*150*3镀锌钢管，外喷木栗色氟碳漆 100*50*2镀锌钢管，外喷木栗色氟碳漆 预埋件：M12化学螺栓，250*250*8厚预埋钢板 | t | 15.279 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 玻璃屋面 | 8+8夹胶钢化玻璃 | m2 | 130.8576 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 石材台阶 | 50厚芝麻灰踏步，单面倒角 25厚芝麻灰踢面 | m2 | 21.6 | 72 | 1555.2 | 石材甲供 | 投影面积，4.1图纸无台阶材质
| 涂料墙面 | 外喷仿黄金麻岩彩漆 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 47.415 | 100 | 4741.5 | 包工包料
|  | 防护栏杆 600高（60X40X1.5外喷木栗色氟碳漆） | m | 63.22 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
20 | 风井
| 铝合金防雨百叶 |  | m2 | 58.32 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
| 涂料墙面 | 外喷仿黄金麻岩彩漆 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 363.6 | 100 | 36360 | 包工包料
成品
| 儿童玩乐1 |  | 个 | 1 | 0 | 0 | 小品甲供
| 儿童玩乐2 |  | 个 | 1 | 0 | 0 | 小品甲供
| 儿童玩乐3 |  | 个 | 1 | 100 | 100 | 小品甲供
| 休闲沙发 |  | 组 | 1 | 50 | 50 | 小品甲供
| 生活垃圾桶 |  | 个 | 42 | 15 | 630 | 小品甲供
| 康体健身1 |  | 个 | 8 | 100 | 800 | 小品甲供
| 秋千 |  | 个 | 1 | 100 | 100 | 小品甲供
| 小区总平面图标识 |  | 个 | 2 | 50 | 100 | 小品甲供
| 景观垃圾桶 |  | 个 | 7 | 15 | 105 | 小品甲供
| 休闲坐凳 |  | 个 | 24 | 50 | 1200 | 小品甲供
| 伞棚座椅 |  | 组 | 4 | 30 | 120 | 小品甲供
| 石桌 |  | 组 | 1 | 200 | 200 | 小品甲供
| 摇摇乐 |  | 个 | 6 | 50 | 300 | 小品甲供
| 抱鼓石 |  | 个 |  | 0 | 0 | 小品甲供
| 康体健身2 |  | 个 | 2 | 100 | 200 | 小品甲供
其他项
| 整理绿地，含地形塑造 | 现场内倒运土方，地形整理，堆土，平土、捡垃圾、碾压，人工平整等 | m2 | 30739 | 7.3 | 224394.7 | 包工包料
| 缝隙式排水沟 | 含沟体结构及沟篦子 | m | 75.17 | 489.9775 | 36831.6087 | 包工包料 | 3月25日图纸优化调整位置
补充项
| 下沉广场内走廊地面石材 | 1、10厚仿石材砖；600*600*10厚芝麻黑仿石砖 2、30厚结合层 | m2 | 317 | 57 | 18069 | 石材甲供
|  | 1200*600*50厚芝麻白火烧面花岗岩 倒角10*10 （含结合层） | m2 | 75.56 | 67 | 5062.52 | 石材甲供 | 3月25日图纸优化增加一圈台阶
| 4处下沉楼梯 | 600*350*50厚芝麻黑火烧面花岗岩楼梯踏面， 倒角10*10；（含结合层） | m2 | 83.16 | 67 | 5571.72 | 石材甲供
|  | 600*100*25厚芝麻黑火烧面花岗岩楼梯踢面， （含结合层） | m2 | 23.76 | 82 | 1948.32 | 石材甲供
|  | 600*600*30厚芝麻黑火烧面花岗岩楼梯平台， （含结合层） | m2 | 59.2 | 67 | 3966.4 | 石材甲供
|  | 楼梯栏杆 | m |  | 810 | 0 |  | 不在范围内
| 下沉广场四周玻璃护栏 | 玻璃护栏（蓝色双层夹胶玻璃+拉丝不锈钢） | m |  | 810 | 0 |  | 不在范围内
| 土方 | 地形土方 | m3 | 9675 | 33.5 | 324112.5 | 包工包料 | 地库顶板787.25
井盖装饰
|  | 园区内井盖装饰 | 项 | 1 | 66150 | 66150 | 包工包料 | 单项总价包干
| 空调外机装饰 |  | 长度
|  | 挖土方 | m3 | 8.9088 | 10 | 89.088 | 包工包料
|  | 素土夯实，压实度≥0.94 | m2 | 15.36 | 2.5 | 38.4 | 包工包料
|  | 100厚碎石垫层 | m3 | 1.536 | 110 | 168.96 | 包工包料
|  | 100厚C15混凝土垫层 | m3 | 1.536 | 370 | 568.32 | 包工包料
|  | 200*200*300 C20钢筋混凝土独立基础 | m3 | 1.152 | 490 | 564.48 | 包工包料
|  | 钢筋 | t | 0.071078 | 4900 | 348.2842 | 包工包料
|  | 150*150*5厚钢板@800,M16化学螺栓 | t | 0.08478 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
|  | 50*120*5厚镀锌钢管内刷红丹，外喷深咖色氟碳漆 | t | 0.97466 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
|  | 50*50*5厚镀锌钢管内刷红丹，外喷深咖色氟碳漆 | t | 1.9725 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
|  | 20*30*3厚镀锌钢管内刷红丹，外喷深咖色氟碳漆 | t | 1.1338 | 0 | 0 | 铁艺甲分包
|  | 3厚镀锌钢板雕刻，深咖色 | m2 | 140.4096 | 0 | 0 | 铁艺甲分包 | 原优化为镀锌多孔板
|  | 纤维板 | m2 | 170.72 | 0 | 0 | 铁艺甲分包 | 4.1日图纸增加
|  | 隔音板 | m2 | 170.72 | 0 | 0 | 铁艺甲分包 | 4.1日图纸增加
2211486.6102

## 围墙
围墙清单报价表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注
标准段围墙 137段
1 | 挖土方 | m³ | 1062.361 | 5 | 5311.8051 | 包工包料
2 | 回填土 | m³ | 751.1726 | 8 | 6009.3812 | 包工包料
3 | 素土夯实 密实度≥0.94 | ㎡ | 601.5944 | 2.5 | 1503.986 | 包工包料
4 | 150厚碎石垫层 | m3 | 90.2392 | 110 | 9926.3076 | 包工包料
5 | 100厚C15混凝土垫层，含模板 | m³ | 60.1594 | 370 | 22258.9928 | 包工包料
6 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖基础 | m3 | 160.7898 | 570 | 91650.1723 | 包工包料
7 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖柱 | m3 | 86.7868 | 570 | 49468.4532 | 包工包料
8 | 防潮层 | ㎡ | 164.0712 | 22 | 3609.5664 | 包工包料
9 | 600*360*20厚芝麻灰光面花岗岩 | ㎡ | 492.2136 | 72 | 35439.3792 | 石材甲供
10 | 600*30*20芝麻灰光面花岗岩 | ㎡ | 41.0178 | 72 | 2953.2816 | 石材甲供
11 | 600*320*60芝麻灰光面花岗岩 | ㎡ | 214.816 | 72 | 15466.752 | 石材甲供
12 | 120厚C15混凝土，含模板 | m3 | 15.47 | 540 | 8353.8216 | 包工包料
13 | 预埋件：100*100*5厚钢板/HPB300 钢筋ø8 L=100 | t | 1.09 | 5700 | 6213 | 包工包料
14 | 520*220*30厚芝麻灰光面花岗岩 | ㎡ | 62.6912 | 72 | 4513.7664 | 石材甲供
15 | 400*220*30厚芝麻灰光面花岗岩 | ㎡ | 172.4008 | 72 | 12412.8576 | 石材甲供
16 | 30厚深咖色人造砂岩饰板 | ㎡ | 89.324 | 72 | 6431.328 | 石材甲供
17 | 铁艺栏杆，高1.57 | m | 541.15 | 0 | 0 | 甲分包
18 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖(柱顶） | m3 | 4.7347 | 570 | 2698.7904 | 包工包料
挡土墙
19 | 挖土方 | m3 | 1002.417 | 5 | 5012.085 | 包工包料
20 | 回填土 | m3 | 522.7084 | 8 | 4181.6676 | 包工包料
21 | 100厚C15混凝土垫层，含模板 | m3 | 76.908 | 370 | 28455.96 | 包工包料
22 | C30钢筋混凝土，含模板及钢筋 | m3 | 402.8005 | 800 | 322240.44 | 包工包料
23 | 20厚芝麻灰贴面 20厚水泥砂浆 | m2 | 771.09 | 72 | 55518.48 | 石材甲供
699630.274

## 绿化
绿化工程清单价格表
序号 | 图例 | 苗木名称 | 工程量 | 单位 | 规格(CM) |  |  |  | 备注 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注
[5 empty] | 地径 | 胸径 | 冠幅 | 高度
1 | 丛生蒙古栎 | 丛生蒙古栎 | 3 | 株 |  |  | 500-550 | 850-900 | 从地面开始分枝,每株分枝8-12枝, 每枝粗度10公分以上,树形优美。 | 350 | 1050 | 主材甲供
2 | 蒙古栎 | 蒙古栎 | 3 | 株 |  | 20 | 400-450 | 850-900 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面2%%p0.2m,树形优美。 | 260 | 780 | 主材甲供
3 | 丛生五角枫 | 丛生五角枫 | 3 | 株 |  |  | 380-420 | 550-600 | 从地面开始分枝,每株分枝8-12枝, 每枝粗度8公分以上,树形优美。 | 350 | 1050 | 主材甲供
4 | 五角枫 | 五角枫 | 3 | 株 |  | 20 | 450-500 | 800-850 | 三级分枝以上,每级分枝3-5杆,全冠 第一分枝点离地面1.5%%p0.2m,树形优美。 | 260 | 780 | 主材甲供
5 | 低分枝国槐 | 低分枝国槐 | 5 | 株 |  | 22 | 450-500 | 850-900 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面1.5%%p0.2m,树形优美。 | 280 | 1400 | 主材甲供
6 | 国槐A | 国槐A | 5 | 株 |  | 28 | 550-600 | 1100以上 | 四级分枝以上,主枝分枝3-5杆,全冠 第一分枝点离地面2.8%%p0.2m,树形优美。 | 350 | 1750 | 主材甲供
7 | 国槐B | 国槐B | 16 | 株 |  | 25 | 500-550 | 950-1000 | 四级分枝以上,主枝分枝3-5杆,全冠 第一分枝点离地面2.5%%p0.2m,树形优美。 | 320 | 5120 | 主材甲供
8 | 国槐C | 国槐C | 48 | 株 |  | 20 | 450-480 | 800-850 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面2.2%%p0.2m,树形优美。 | 260 | 12480 | 主材甲供
9 | 国槐D | 国槐D | 23 | 株 |  | 15 | 350-400 | 600-650 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面1.8%%p0.2m,树形优美。 | 200 | 4600 | 主材甲供
10 | 白蜡A | 白蜡A | 7 | 株 |  | 25 | 500-550 | 900-950 | 四级分枝以上,主枝分枝3-5杆,全冠 第一分枝点离地面2.5%%p0.2m,树形优美。 | 320 | 2240 | 主材甲供
11 | 白蜡B | 白蜡B | 16 | 株 |  | 22 | 450-500 | 800-850 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面2.2%%p0.2m,树形优美。 | 280 | 4480 | 主材甲供
12 | 垂柳 | 垂柳 | 1 | 株 |  | 22 | 500-550 | 850-900 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面2%%p0.2m,树形舒展。 | 280 | 280 | 主材甲供
13 | 银杏 | 银杏 | 12 | 株 |  | 25 | 400-450 | 900-950 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面2.2%%p0.2m,树形挺拔。 | 320 | 3840 | 主材甲供
14 | 北方栾树A | 北方栾树A | 7 | 株 |  | 25 | 500-550 | 950-1000 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面2.5%%p0.2m,树形优美。 | 320 | 2240 | 主材甲供
15 | 北方栾树B | 北方栾树B | 19 | 株 |  | 20 | 400-450 | 800-850 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面2.0%%p0.2m,树形优美。 | 260 | 4940 | 主材甲供
16 | 北方栾树C | 北方栾树C | 6 | 株 |  | 15 | 350-380 | 650-700 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面1.5%%p0.2m,树形优美。 | 200 | 1200 | 主材甲供
17 | 柿树 | 柿树 | 31 | 株 |  | 18 | 350-400 | 700-750 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面1.8%%p0.2m,树形优美。 | 240 | 7440 | 主材甲供
18 | 复叶槭A | 复叶槭A | 7 | 株 |  | 20 | 400-450 | 900-950 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面2%%p0.2m,树形优美。 | 260 | 1820 | 主材甲供
19 | 复叶槭B | 复叶槭B | 4 | 株 |  | 15 | 350-400 | 650-700 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面1.5%%p0.2m,树形优美。 | 200 | 800 | 主材甲供
20 | 白皮松 | 白皮松 | 36 | 株 |  |  | 360-400 | 500-550 | 全冠,姿佳,冠形饱满 | 200 | 7200 | 主材甲供
21 | 云杉A | 云杉A | 48 | 株 |  |  | 320-380 | 420-450 | 全冠,姿佳,冠形饱满 | 160 | 7680 | 主材甲供
22 | 云杉B | 云杉B | 14 | 株 |  |  | 250-280 | 320-350 | 全冠,姿佳,冠形饱满 | 140 | 1960 | 主材甲供
23 |  | 油松 | 26 | 株 |  |  | 260-300 | 380-320 | 全冠,姿佳,冠形饱满 | 140 | 3640 | 主材甲供
24 | 暴马丁香A | 暴马丁香A | 26 | 株 |  | 15 | 350-400 | 500-550 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面1.5%%p0.2m,树形优美。 | 200 | 5200 | 主材甲供
25 | 暴马丁香B | 暴马丁香B | 11 | 株 |  | 10 | 250-300 | 350-400 | 三级分枝以上,每级分枝3杆以上,全冠 第一分枝点离地面1%%p0.2m,树形优美。 | 140 | 1540 | 主材甲供
26 | 黄栌A | 黄栌A | 22 | 株 | 15 |  | 350-380 | 500-520 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝7-10分枝, 每分枝粗度6-8cm,分枝点离地面0.6m。 | 150 | 3300 | 主材甲供
27 | 黄栌B | 黄栌B | 13 | 株 | 12 |  | 320-340 | 450-480 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝6-10分枝, 每分枝粗度5-8cm,分枝点离地面0.6m。 | 120 | 1560 | 主材甲供
28 | 红叶李A | 红叶李A | 17 | 株 | 15 |  | 350-380 | 480-520 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面0.5m。 | 150 | 2550 | 主材甲供
29 | 红叶李B | 红叶李B | 20 | 株 | 12 |  | 300-320 | 350-380 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面0.5m。 | 120 | 2400 | 主材甲供
30 | 红叶李C | 红叶李C | 20 | 株 | 10 |  | 280-300 | 320-350 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面不高于0.5m。 | 120 | 2400 | 主材甲供
31 | 绚丽海棠A | 绚丽海棠A | 17 | 株 | 16 |  | 350-380 | 350-380 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝8-10分枝, 每分枝粗度6-8cm,分枝点离地面不高于0.3m。 | 160 | 2720 | 主材甲供
32 | 绚丽海棠B | 绚丽海棠B | 7 | 株 | 12 |  | 280-300 | 280-300 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝7-10分枝, 每分枝粗度5-7cm,分枝点离地面不高于0.5m。 | 120 | 840 | 主材甲供
33 | 山杏A | 山杏A | 32 | 株 | 18 |  | 400-420 | 420-450 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝8-10分枝, 每分枝粗度6-8cm,分枝点离地面0.3m。 | 200 | 6400 | 主材甲供
34 | 山杏B | 山杏B | 35 | 株 | 15 |  | 350-380 | 350-380 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝6-10分枝, 每分枝粗度5-8cm,分枝点离地面0.3m。 | 150 | 5250 | 主材甲供
35 | 山杏C | 山杏C | 16 | 株 | 12 |  | 320-360 | 320-360 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝6-10分枝, 每分枝粗度5-8cm,分枝点离地面0.3m。 | 120 | 1920 | 主材甲供
36 | 山楂A | 山楂A | 17 | 株 | 18 |  | 400-420 | 420-450 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝8-10分枝, 每分枝粗度6-8cm,分枝点离地面0.3m。 | 200 | 3400 | 主材甲供
37 | 山楂B | 山楂B | 18 | 株 | 15 |  | 350-380 | 350-380 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝6-10分枝, 每分枝粗度5-8cm,分枝点离地面0.3m。 | 150 | 2700 | 主材甲供
38 | 山楂C | 山楂C | 12 | 株 | 12 |  | 320-360 | 350-380 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝6-10分枝, 每分枝粗度5-8cm,分枝点离地面0.3m。 | 120 | 1440 | 主材甲供
39 | 山桃A | 山桃A | 27 | 株 | 15 |  | 350-380 | 380-400 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝6-10分枝, 每分枝粗度5-8cm,分枝点离地面0.3m。 | 150 | 4050 | 主材甲供
40 | 山桃B | 山桃B | 26 | 株 | 12 |  | 320-350 | 350-380 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝6-10分枝, 每分枝粗度5-8cm,分枝点离地面0.3m。 | 120 | 3120 | 主材甲供
41 | 八棱海棠 | 八棱海棠 | 7 | 株 | 16 |  | 360-400 | 400-420 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝6-10分枝, 每分枝粗度5-8cm,分枝点离地面0.5m。 | 160 | 1120 | 主材甲供
42 | 果海棠A | 果海棠A | 16 | 株 | 15 |  | 350-380 | 350-380 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝8-10分枝, 每分枝粗度6-8cm,分枝点离地面0.5m。 | 150 | 2400 | 主材甲供
43 | 果海棠B | 果海棠B | 10 | 株 | 12 |  | 320-350 | 300-340 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝6-10分枝, 每分枝粗度5-8cm,分枝点离地面0.3m。 | 120 | 1200 | 主材甲供
44 | 北美海棠A | 北美海棠A | 12 | 株 | 12 |  | 320-350 | 300-340 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝6-10分枝, 每分枝粗度5-8cm,分枝点离地面0.3m。 | 120 | 1440 | 主材甲供
45 | 北美海棠B | 北美海棠B | 11 | 株 | 10 |  | 260-280 | 240-260 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面0.3m。 | 80 | 880 | 主材甲供
46 | 特选梨树 | 特选梨树 | 5 | 株 | 15 |  | 340-360 | 260-280 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝8-10分枝, 枝径6-8cm,分枝点离地面0.3-0.5m。 | 150 | 750 | 主材甲供
47 | 鸡爪槭A | 鸡爪槭A | 11 | 株 | 12 |  | 300-320 | 280-300 | 灌木状,姿佳 分枝点离地面0.3m。 | 120 | 1320 | 主材甲供
48 | 鸡爪槭B | 鸡爪槭B | 5 | 株 | 7 |  | 220-240 | 200-220 | 灌木状,姿佳 分枝点离地面0.3m。 | 80 | 400 | 主材甲供
49 | 日本晚樱A | 日本晚樱A | 61 | 株 | 12 |  | 280-300 | 300-320 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面0.5m。 | 120 | 7320 | 主材甲供
50 | 日本晚樱B | 日本晚樱B | 30 | 株 | 10 |  | 260-280 | 280-300 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面不高于0.5m。 | 80 | 2400 | 主材甲供
51 | 红花碧桃A | 红花碧桃A | 34 | 株 | 12 |  | 280-300 | 300-320 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面0.5m。 | 120 | 4080 | 主材甲供
52 | 红花碧桃B | 红花碧桃B | 29 | 株 | 10 |  | 260-280 | 280-300 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面0.3m。 | 80 | 2320 | 主材甲供
53 | 石榴 | 石榴 | 11 | 株 | 10 |  | 220-250 | 220-250 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面0.3m。 | 100 | 1100 | 主材甲供
54 | 美人梅A | 美人梅A | 27 | 株 | 12 |  | 280-300 | 260-280 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面0.3m。 | 100 | 2700 | 主材甲供
55 | 美人梅B | 美人梅B | 18 | 株 | 8 |  | 250-280 | 250-280 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面0.3m。 | 80 | 1440 | 主材甲供
56 | 珍珠梅A | 珍珠梅A | 8 | 株 | 10 |  | 220-250 | 220-250 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面0.3m。 | 80 | 640 | 主材甲供
57 | 珍珠梅B | 珍珠梅B | 7 | 株 | 7 |  | 180-200 | 180-200 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面0.3m。 | 60 | 420 | 主材甲供
58 | 榆叶梅A | 榆叶梅A | 25 | 株 | 12 |  | 300-320 | 300-320 | 灌木状,姿佳,全冠,主枝6-8分枝, 每分枝粗度5-8cm,分枝点离地面0.3m。 每分枝粗度4-7cm,分枝点离地面0.6m。 | 100 | 2500 | 主材甲供
59 | 榆叶梅B | 榆叶梅B | 11 | 株 | 8 |  | 240-260 | 250-280 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面0.3m。 | 80 | 880 | 主材甲供
60 | 丛生月季 | 丛生月季 | 16 | 株 |  |  | 120-150 | 150-180 | 灌木状,姿佳, 离地开始分枝。 | 50 | 800 | 主材甲供
61 | 紫荆A | 紫荆A | 31 | 株 |  |  | 260-280 | 260-280 | 丛生,15-20杆/株,每杆粗度为2-4公分。 | 100 | 3100 | 主材甲供
62 | 紫荆B | 紫荆B | 29 | 株 |  |  | 200-220 | 200-220 | 丛生,12-18杆/株,每杆粗度为2-4公分。 | 80 | 2320 | 主材甲供
63 | 木槿 | 木槿 | 82 | 株 |  |  | 180-200 | 180-200 | 丛生灌木状,姿佳,每株分枝8-10杆 (如单株植物不满足要求,可选择拼栽) | 50 | 4100 | 主材甲供
64 | 丁香A | 丁香A | 14 | 株 |  |  | 320-350 | 350-370 | 丛生灌木状,7-10杆/株,姿佳 离地开始分枝。 | 80 | 1120 | 主材甲供
65 | 丁香A | 丁香B | 35 | 株 |  |  | 300-320 | 320-340 | 丛生灌木状,7-10杆/株,姿佳 离地开始分枝。 | 80 | 2800 | 主材甲供
66 | 丁香B | 丁香C | 40 | 株 |  |  | 250-260 | 260-280 | 丛生灌木状,6-8杆/株,姿佳, 离地开始分枝。 | 60 | 2400 | 主材甲供
67 | 金银木 | 金银木 | 40 | 株 |  |  | 220-240 | 220-240 | 丛生灌木状,6-8杆/株,姿佳, 离地开始分枝。 | 60 | 2400 | 主材甲供
68 | 紫叶矮樱 | 紫叶矮樱 | 6 | 株 |  |  | 150 | 180 | 灌木状,姿佳, 分枝点离地面0.3m。 | 50 | 300 | 主材甲供
69 | 锦带球A | 锦带球A | 38 | 株 |  |  | 180 | 150 | 光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 50 | 1900 | 主材甲供
70 | 锦带球B | 锦带球B | 18 | 株 |  |  | 150 | 120 | 光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 40 | 720 | 主材甲供
71 | 卫矛球A | 卫矛球A | 69 | 株 |  |  | 220 | 200 |  | 50 | 3450 | 主材甲供
72 | 卫矛球B | 卫矛球B | 188 | 株 |  |  | 200 | 180 | 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 50 | 9400 | 主材甲供
73 | 卫矛球C | 卫矛球C | 56 | 株 |  |  | 180 | 150 | 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 50 | 2800 | 主材甲供
74 | 卫矛球D | 卫矛球D | 10 | 株 |  |  | 150 | 120 | 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 40 | 400 | 主材甲供
75 | 瓜子黄杨球A | 瓜子黄杨球A | 98 | 株 |  |  | 180 | 150 | 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 50 | 4900 | 主材甲供
76 | 瓜子黄杨球B | 瓜子黄杨球B | 52 | 株 |  |  | 150 | 120 | 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 40 | 2080 | 主材甲供
77 | 红叶小檗球A | 红叶小檗球A | 20 | 株 |  |  | 180 | 150 | 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 50 | 1000 | 主材甲供
78 | 红叶小檗球B | 红叶小檗球B | 4 | 株 |  |  | 150 | 120 | 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 40 | 160 | 主材甲供
79 | 金叶女贞球A | 金叶女贞球A | 41 | 株 |  |  | 180 | 150 | 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 50 | 2050 | 主材甲供
80 | 金叶女贞球B | 金叶女贞球B | 35 | 株 |  |  | 150 | 120 | 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 40 | 1400 | 主材甲供
81 | 五角枫球A | 五角枫球A | 13 | 株 |  |  | 180 | 150 | 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 50 | 650 | 主材甲供
82 | 五角枫球B | 五角枫球B | 4 | 株 |  |  | 150 | 120 | 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 40 | 160 | 主材甲供
83 | 金叶榆球A | 金叶榆球A | 30 | 株 |  |  | 180 | 150 | 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 50 | 1500 | 主材甲供
84 | 金叶榆球B | 金叶榆球B | 13 | 株 |  |  | 150 | 130 | 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 40 | 520 | 主材甲供
85 | 翠柏球 | 翠柏球 | 13 | 株 |  |  | 160 | 140 | 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 40 | 520 | 主材甲供
86 | 金山 绣线菊 | 金山绣线菊 | 5 | 株 |  |  | 100 | 80 | 冠形饱满,无缺陷、偏冠 修剪后规格,光球,冠形饱满,无缺陷、漏洞 | 20 | 100 | 主材甲供
87 | 南天竹 | 南天竹 | 6 | 丛 |  |  | 80 | 100 | 灌木状,姿佳,可多株拼栽成丛 | 20 | 120 | 主材甲供
88 | 细叶芒 | 细叶芒 | 31 | 丛 |  |  | 80 | 100 | 丛植,姿佳,冬季应注意越冬保温处理 | 20 | 620 | 主材甲供
89 | 凤尾兰 | 凤尾兰 | 7 | 丛 |  |  | 80 | 60 | 丛植,姿佳,冬季应注意越冬保温处理 | 20 | 140 | 主材甲供
90 | 金边玉簪 | 金边玉簪 | 6 | 丛 |  |  | 60 | 40 | 丛植,姿佳,冬季应注意越冬保温处理 | 20 | 120 | 主材甲供
91 | 矮蒲苇 | 矮蒲苇 | 13 | 丛 |  |  | 80 | 60 | 丛植,姿佳,冬季应注意越冬保温处理 | 20 | 260 | 主材甲供
92 | 狼尾草 | 狼尾草 | 4 | 丛 |  |  | 100 | 100 | 丛植,姿佳,冬季应注意越冬保温处理 | 20 | 80 | 主材甲供
93 | 阔叶麦冬 | 阔叶麦冬 | 6 | 丛 |  |  | 50 | 30 | 丛植,姿佳,冬季应注意越冬保温处理 | 20 | 120 | 主材甲供
矮灌木及地被苗木表
序号 | 分类 | 苗木名称 |  | 单位 |  |  | 规格(CM) |  | 备注
冠幅 高度
1 | 地被植物 | 北海道黄杨 | 169 | m2 |  |  | 30 | 120 | 36株/m2,密植 | 15 | 2535 | 主材甲供
2 |  | 卫矛 | 3505 | m2 |  |  | 20 | 30 | 修剪后规格,64株/m2 | 13 | 45565 | 主材甲供
3 |  | 卫矛A | 911 | m2 |  |  | 30 | 45 | 修剪后规格,36株/m2 | 13 | 11843 | 主材甲供
4 |  | 小叶黄杨 | 3360 | m2 |  |  | 20 | 30 | 修剪后规格,64株/m2 | 13 | 43680 | 主材甲供
5 |  | 金叶榆 | 1674 | m2 |  |  | 35 | 50 | 修剪后规格,30株/m2 | 13 | 21762 | 主材甲供
6 |  | 金叶女贞A | 670 | m2 |  |  | 30 | 45 | 修剪后规格,36株/m2 | 13 | 8710 | 主材甲供
7 |  | 金叶女贞 | 678 | m2 |  |  | 25 | 30 | 修剪后规格,49株/m2 | 13 | 8814 | 主材甲供
8 |  | 红叶小檗A | 1113 | m2 |  |  | 30 | 45 | 修剪后规格,36株/m2 | 13 | 14469 | 主材甲供
9 |  | 红叶小檗 | 305 | m2 |  |  | 25 | 30 | 修剪后规格,49株/m2 | 13 | 3965 | 主材甲供
10 |  | 金森女贞A | 345 | m2 |  |  | 30 | 45 | 修剪后规格,36株/m2 | 13 | 4485 | 主材甲供
11 |  | 金森女贞 | 295 | m2 |  |  | 25 | 30 | 修剪后规格,49株/m2 | 13 | 3835 | 主材甲供
12 | 宿根花卉 | 蓝花鼠尾草 | 6 | m2 |  |  | 15 | 30 | 宿根,100株/m2,密植 | 13 | 78 | 主材甲供
13 |  | 大花月季 | 30 | m2 |  |  | 30 | 50 | 36株/m2,密植 | 13 | 390 | 主材甲供
14 | 水生植物 | 黄菖蒲 | 26 | m2 |  |  | 30/盆 | 70 | 10盆/m2,3株/盆 | 13 | 338 | 主材甲供
15 |  | 睡莲 | 12 | m2 |  |  | 30/盆 | 80 | 每盆三个芽以上,8盆/m2 | 13 | 156 | 主材甲供
16 |  | 水生美人蕉 | 10 | m2 |  |  | 45/盆 | 45 | 每盆三个芽以上,8盆/m2 | 13 | 130 | 主材甲供
17 |  | 荷花 | 106 | m2 |  |  | 45/盆 | 45 | 每盆三个芽以上,8盆/m2 | 13 | 1378 | 主材甲供
18 |  | 千屈菜 | 15 | m2 |  |  | 20 | 35 | 49株/m2,密植 | 13 | 195 | 主材甲供
19 | 矮地被及 草坪 | 佛甲草 | 260 | m2 |  |  |  | 12 | 120株/m2,密植 | 13 | 3380 | 主材甲供
20 |  | 麦冬 | 118 | m2 |  |  | 15 | 15 | 81株/m2,密植 | 13 | 1534 | 主材甲供
21 |  | 草坪 | 17131 | m2 | 高羊茅、早熟禾7:3混播,草坪卷加土厚度≥2cm,含植草砖面积00m2 |  |  |  |  | 3.5 | 59958.5 | 主材甲供
22 |  | 景石(绿化中摆放) | 83 | 吨 | 英德石,直径为120-200。其1/3埋于土中。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 甲分包
23 |  | 景石(水系周边) | 84 | 吨 | 英德石,直径为120-200。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 甲分包
24 |  | 养护两年 | 30906 | m2 | [5 empty] | 25 | 772650 | 包工包料
|  | 合计 | [8 empty] | 1229230.5

## 给排水
给排水清单价格表
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注
给水
1 | De32PPR给水管 | m | 977.22 | 12.403 | 12120.4597 | 包工包料
2 | De50 | m | 625.53 | 24.855 | 15547.5482 | 包工包料
3 | De63 | m | 157.96 | 36.57 | 5776.5972 | 包工包料
4 | De75 | m | 165 | 49.33 | 8139.45 | 包工包料
5 | De90 | m | 231.48 | 66.82 | 15467.4936 | 包工包料
6 | 过路钢管dn110 | m | 428 | 60 | 25680 | 包工包料
7 | Φ80钢套管 | 个 | 1 | 142 | 142 | 包工包料
8 | Φ110钢套管 | 个 | 2 | 175 | 350 | 包工包料
9 | 塑料快速取水阀 De32 | 座 | 110 | 165 | 18150 | 包工包料
10 | 塑料阀门箱 内置DN80球阀 | 座 | 2 | 480 | 960 | 包工包料
11 | 塑料阀门箱 内置DN65球阀 | 座 | 1 | 450 | 450 | 包工包料
12 | 自动补水浮球阀 | 座 | 1 | 360 | 360 | 包工包料
13 | 给水阀门井 | 座 | 1 | 2500 | 2500 | 包工包料
14 | 水表组DE90 | 组 | 1 | 5500 | 5500 | 包工包料
15 | 挖填土 | m3 | 973.35 | 12.5 | 12166.875 | 包工包料
| 自然水系给排水 |  |  | 0 | 0 | 包工包料
16 | De50均匀布水管 管道紧贴假山，两端管堵封死 | m | 7.84 | 25.35 | 198.744 | 包工包料
17 | De110给水管 | m | 19.46 | 73.75 | 1435.175 | 包工包料
18 | De110溢水管，管口与水平面平齐，并设不锈钢网罩（网孔5*5） | m | 2.72 | 93.8 | 255.136 | 包工包料
19 | De110连通管 | m | 6.01 | 73 | 438.73 | 包工包料
20 | De160给水管 | m | 4.4 | 105 | 462 | 包工包料
21 | De160放空管 | m | 1.61 | 105 | 169.05 | 包工包料
22 | 阀门井 内置DN150闸阀 | 套 | 1 | 2630 | 2630 | 包工包料
23 | DN100闸阀 | 套 | 2 | 680 | 1360 | 包工包料
24 | DN100止回阀 | 套 | 1 | 650 | 650 | 包工包料
25 | DN100可曲挠橡胶软管 | 套 | 1 | 260 | 260 | 包工包料
26 | 潜水泵2：QSP-100-9-4 | 套 | 1 | 2300 | 2300 | 包工包料
入口水景给排水
27 | De63 水景给水管 | m | 17.1 | 36.57 | 625.347 | 包工包料
28 | De50给水管 | m | 1.2 | 25.35 | 30.42 | 包工包料
29 | De75放空管 | m | 4.8 | 51.2 | 245.76 | 包工包料
30 | De50溢水管，管口与水平面平齐，并设不锈钢网罩（网孔5*5） | m | 3.4 | 32.5 | 110.5 | 包工包料
31 | 阀门井 内置DN65闸阀 | 套 | 1 | 2280 | 2280 | 包工包料
32 | DN50自动补水浮球阀 | 套 | 1 | 380 | 380 | 包工包料
33 | DN50流量调节阀 | 套 | 1 | 350 | 350 | 包工包料
34 | DN50闸阀 | 套 | 1 | 410 | 410 | 包工包料
35 | DN50止回阀 | 套 | 1 | 350 | 350 | 包工包料
36 | DN50可曲挠橡胶软管 | 套 | 1 | 195 | 195 | 包工包料
37 | 潜水泵1：QSP-25-17-2.2 | 套 | 1 | 1850 | 1850 | 包工包料
雨水
38 | DN400UPVC双壁波纹管 | m | 34.4 | 0 | 0 | 不在范围内
39 | DN300 | m | 819 | 0 | 0 | 不在范围内
40 | DN200 | m | 263.34 | 51 | 13430.34 | 包工包料
41 | De225 | m | 713.79 | 51 | 36403.29 | 包工包料
42 | 绿地雨水口300*300 | 座 | 39 | 750 | 29250 | 包工包料
43 | 不锈钢地漏DN200 | 座 | 2 | 470 | 940 | 包工包料
44 | 道路雨水口300*600 | 座 | 43 | 1350 | 58050 | 包工包料
45 | 雨水井 | 座 | 32 | 0 | 0 | 不在范围内
46 | 挖填土 | m3 | 1104 | 12.5 | 13800 | 包工包料
47 | 绿地不锈钢装饰井盖 | 个 | 26 | 0 | 0 | 不在范围内
48 | 铺装装饰井盖 | 个 | 6 | 950 | 5700 | 包工包料
| 合计 |  |  |  | 297869.9156

## 电气
电气工程清单价格表
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注
1 | 2*YJV-3*2.5 | m | 2219.51 | 9.94 | 22061.9294 | 包工包料
2 | YJV-3*2.5 | m | 4057.23 | 9.94 | 40328.8662 | 包工包料
3 | YJV-3*4 | m | 354.77 | 12.58 | 4463.0066 | 包工包料
4 | YJV-3*6 | m | 337.41 | 17.75 | 5989.0275 | 包工包料
5 | YJV-4X4-PC32-FC | m | 85.5 | 20.18 | 1725.39 | 包工包料
6 | YJV-4X2.5-PC25-FC | m | 70 | 15.78 | 1104.6 | 包工包料
7 | PC25套管 | m | 6346.74 | 6.4 | 40619.136 | 包工包料
8 | PC32套管 | m | 440.27 | 7.2 | 3169.944 | 包工包料
9 | PC40套管 | m | 337.41 | 9 | 3036.69 | 包工包料
10 | 过路钢管SC50 | m | 510 | 24.8 | 12648 | 包工包料
11 | 防水套管 | 个 | 8 | 140 | 1120 | 包工包料
12 | 庭院灯 50W IP65 落地安装 LED 暖黄色 | 套 | 68 | 220 | 14960 | 灯具甲供
13 | 草坪灯 23W IP65 落地安装 LED 暖黄色 | 套 | 44 | 160 | 7040 | 灯具甲供
14 | 宫灯 23W IP65 落地安装 LED 暖黄色 | 套 | 6 | 0 | 0 | 土建计费
15 | 埋地射灯 12W IP65 嵌入式安装 LED 暖黄色 | 套 | 34 | 50 | 1700 | 灯具甲供
16 | 植物射树灯 9W IP65 落地安装 LED 暖黄色 | 套 | 12 | 50 | 600 | 灯具甲供
17 | 水景射灯 12W IP68 嵌入池底安装 LED 暖黄色 | 套 | 7 | 50 | 350 | 灯具甲供
18 | 侧发光灯 6W IP65 嵌入式安装 LED 暖黄色 | 套 | 24 | 50 | 1200 | 灯具甲供
19 | 吊灯 23W IP65 结合景亭吊顶安装 LED 暖黄色 | 套 | 1 | 200 | 200 | 灯具甲供
20 | 景观壁灯 23W IP65 挂壁安装 LED 暖黄色 | 套 | 2 | 0 | 0 | 土建计费
21 | LED灯带 10W/米~12V IP65 结合土建安装 LED 暖黄色 | m | 501.08 | 20 | 10021.6 | 灯具甲供
22 | 筒灯 15W IP65 嵌入门廊吊顶安装 LED 暖黄色 | 套 | 8 | 50 | 400 | 灯具甲供
23 | 字体背发光 300W IP65 结合土建安装 LED 暖黄色 | 套 | 2 | 80 | 160 | 灯具甲供
24 | 普通吸顶灯 36W IP65 结合吊顶安装 | 套 | 3 | 50 | 150 | 灯具甲供
25 | 低压灯变压器 500VA 埋地安装 | 套 | 5 | 250 | 1250 | 包工包料
26 | 接线井 砖砌体400*400*600 | 套 | 15 | 850 | 12750 | 包工包料
27 | 水景潜水泵 380V | 套 | 2 | 0 | 0 | 给排水计费
28 | 水泵接线盒 水泵电机 配套提供 埋地安装 | 套 | 2 | 70 | 140 | 包工包料
29 | 景观配电箱 非标IP65 (箱体带锁) 落地基础支架安装 | 套 | 2 | 5150 | 10300 | 包工包料
30 | 接地装置（40*4热镀锌扁钢、接地体（50*50*5 L=2.5m 镀锌角钢） | 项 | 2 | 600 | 1200 | 包工包料
31 | 系统调试 | 项 | 2 | 500 | 1000 | 包工包料
南入口门卫电气
32 | 筒灯 15W IP65 嵌入门廊吊顶安装 LED 暖黄色 | 套 | 20 | 50 | 1000 | 灯具甲供
33 | 暗装配电箱 底边距地面1.8米暗装 | 套 | 2 | 1070 | 2140 | 包工包料
34 | 单、双、三极单控开关 220V,10A 底边距地面1.3米暗装 | 套 | 3 | 65 | 195 | 包工包料
35 | 单相三孔安全插座250V,16A 底边距地面0.3米暗装 | 套 | 2 | 68 | 136 | 包工包料
36 | 单相两孔加三孔安全型插座 250V,10A 底边距地面0.3米暗装 | 套 | 2 | 56 | 112 | 包工包料
37 | 空调插座 250V,10A 底边距地面1.8米暗装 | 套 | 2 | 58 | 116 | 包工包料
38 | 双孔信息插座 底边距地面0.3米暗装 | 套 | 2 | 55 | 110 | 包工包料
39 | 总电位连接箱ME<R>-A 250*100*90 底边距地面0.5米暗装 | 套 | 2 | 670 | 1340 | 包工包料
40 | BV-1KV 3*2.5 | m | 112.9 | 9.94 | 1122.226 | 包工包料
41 | YJV-1KV 3*2.5 | m | 39 | 9.94 | 387.66 | 包工包料
42 | SC20套管 | m | 39 | 12.5 | 487.5 | 包工包料
43 | 接地极L50×5热镀锌角钢，埋深1.0米，2.5米 | 根 | 2 | 55 | 110 | 包工包料
44 | 接地线40×40热镀锌扁钢 埋深1.0米 | m | 10 | 17.28 | 172.8 | 包工包料
西入口电气
45 | BV-1KV 3*2.5 | m | 11.01 | 9.94 | 109.4394 | 包工包料
46 | BV-1KV 3*4 | m | 13.54 | 12.58 | 170.3332 | 包工包料
47 | YJV-1KV 3*2.5 | m | 23.05 | 9.94 | 229.117 | 包工包料
48 | SC20套管 | m | 37.6 | 12.5 | 470 | 包工包料
49 | 暗装配电箱 底边距地面1.8米暗装 | 套 | 1 | 1070 | 1070 | 包工包料
50 | 单、双、三极单控开关 220V,10A 底边距地面1.3米暗装 | 套 | 1 | 65 | 65 | 包工包料
51 | 单相三孔安全插座250V,16A 底边距地面0.3米暗装 | 套 | 1 | 68 | 68 | 包工包料
52 | 单相两孔加三孔安全型插座 250V,10A 底边距地面0.3米暗装 | 套 | 1 | 56 | 56 | 包工包料
53 | 空调插座 250V,10A 底边距地面1.8米暗装 | 套 | 1 | 58 | 58 | 包工包料
54 | 双孔信息插座 底边距地面0.3米暗装 | 套 | 1 | 55 | 55 | 包工包料
55 | 总电位连接箱ME<R>-A 250*100*90 底边距地面0.5米暗装 | 套 | 1 | 670 | 670 | 包工包料
56 | 结合吊顶安装 吸顶灯 220V 36W LED暖白色 | 套 | 1 | 230 | 230 | 包工包料
57 | 接地极L50×5热镀锌角钢，埋深1.0米，2.5米 | 根 | 1 | 55 | 55 | 包工包料
58 | 接地线40×40热镀锌扁钢 埋深1.0米 | m | 5 | 17.28 | 86.4 | 包工包料
室外背景音乐
59 | 配电箱 | 座 | 1 | 1000 | 1000 | 包工包料
60 | 弱电接线井（400*400*600） | 座 | 13 | 820 | 10660 | 包工包料
61 | 室外背景音响 | 个 | 33 | 160 | 5280 | 包工包料
62 | 配电箱连接接线井电线 （黄线） | m | 429.71 | 7.2 | 3093.912 | 包工包料
63 | 接线井连接音响电箱 （绿线） | m | 782.11 | 7.2 | 5631.192 | 包工包料
64 | 土方挖填 | m3 | 3266 | 12.5 | 40825 | 包工包料
276999.7693